## Лист1
VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WOLDSKILLS RUSSIA) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сроки проведения |  | 12.02. - 16.02.2022
Место проведения |  | СПб ГБПОУ "Петровский колледж"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж WSJ (12-14)
Главный эксперт |  | Громов Виктор Анатольевич
Заместитель Главного эксперта
Воркшоп менеджер
Количество конкурсантов (команд) |  | 7 команд (14 участников)
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (НА 1-У КОМАНДУ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с номером, без потолка с перекладиной для установки светильника. | Рабочая поверхность размеры: 2 по 1525х2400, толщина листов 18мм, материал фанера (ламинированная ДСП) , угол поворота между плоскостями 90º | шт | 1 | 7 | Нет
2 | Бокс КМПн 2/9-2 IP31 | MKP42-N-09-31-02 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
3 | Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 | MKP12-N-24-40-10 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С IEK | MVA20-3-025-C | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
5 | АВДТ32М С16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока | MAD32-5-016-C-30 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ШНК 2х7 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
7 | Переключатель ПКП25 13/К "ОТКЛ-ВКЛ" 3Р/400В IP54 | BCS33-025-1 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
8 | Розетка 2-местная для открытой установки РСб22-3-ФСр с заземляющим контактом ФОРС IP54 IEK | ERS22-K03-16-54-DC | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
9 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ФСр ФОРС IP54 IEK | EVS10-K03-10-54-DC | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
10 | Светильник светодиодный линейный ДБО 4001 18Вт 4000К IP20 600мм опал IEK | LDBO0-4001-18-4000-K01 | шт | 1 | 7 | ДА |  |  | для освещения кабины
11 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 7 | Нет
12 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 7 | Нет
13 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
14 | Пила с поворотным стуслом | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
15 | струбцины | На усмотрение организатора | шт | 4 | 28 | Нет
16 | Инструментальный шкаф с ящичками на колесах | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
17 | Стол квадратный 800х800х710 мм. Цвет: Белый | ПРИМЕР: https://market.yandex.ru/offer/bf7-uWlrYviQeesf001VlQ?clid=545&cpc=8vMHr9NGphGDc4CAPPEQ_jNGc6c3MFiAYwCqwy0yNC4rTvbRRRivlvNoMU8fVSCXgOwOeoAVGCNtUtnngMEUYDKUwpGfG0PZIAWELTRZ55zgbvjpi-0A9WM9fjwPK76TfjhtC87I8G4k4j6LGPO2PA%2C%2C&hid=13803531&lr=43&nid=66764&rs=eJw1kTtOBEEMRJEmgZSImHgD_z_b5-QyxBwMlweyp1LJfu1-_lyvX9f798XMovagh-VhJusaTjms1NzDMWhWGzOYXYelh10qhxt1K0GnaVi1GSP5NDnRoCoqN7ODdafn5MIuMOg-krNqsHYiMaYHtkoktqohbwbnCOsYr7yd4L6nJJAw3GoRAx26Jr3lM8sNglHHS1aqVooIMdMx7xQsrPV2cO0bOvnPW0UaueBEboLcV5DN0R9x1ta6Bac_MuhPLpkCnq0SvW9zvJN039_4jLjrc5ZQofw_y1wlEH-8fb78AoTmWlY%2C&text=стол%20800х800%20квадратный | шт | 1 | 7 | Нет |  |  | для таймера
18 | Стремянка 3-4 ступени с верхним упором – 9 штук | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
19 | Веник | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
20 | Щетка-сметка и совок с кромкой | На усмотрение организатора | шт | 1 | 7 | Нет
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук | ПРИМЕР: CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | шт | 1 | 7 | Нет
2 | манипулятор типа "Мышь" |  | шт | 1 | 7 | Нет
3 | Моноблок белый или таймер | ПРИМЕР: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/all_in_one_desktops/1060049/ | шт | - | 4 | Нет |  |  | ASUS V241ICUK-WA132T для таймера
4 | Штатив для камеры |  | шт | - | 2 | Нет
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Программное обеспечение | ПРИМЕР: «Программное обеспечение ONI PLR Studio v.3.3.5.9 | шт | - | 7 | Нет
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
Щиты и оборудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | MKP12-N-36-40-05 | шт. | 1 | 7 | ДА
2 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | MVA20-3-016-C+M47:M69 | шт. | 1 | 7 | ДА
3 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK | MVA20-1-006-C | шт. | 1 | 7 | ДА
4 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | DMS11-001 | шт. | 1 | 7 | ДА
5 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | MVA20-1-010-C | шт. | 1 | 7 | ДА
6 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | MAD22-5-016-C-30 | шт. | 1 | 7 | ДА
7 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) | MLS20-230-K05 | шт. | 1 | 7 | ДА
8 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) | MLS20-230-K06 | шт. | 1 | 7 | ДА
9 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) | MLS20-230-K04 | шт. | 1 | 7 | ДА
10 | Контактор модульный КМ20-40 AC | MKK20-20-40 | шт. | 2 | 14 | ДА
11 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии | PLR-S-CABLE-USB | шт. | 1 | 7 | ДА
12 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 230В | PLR-S-CPU-1206R-AC-BE | шт. | 1 | 7 | ДА
13 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку IEK | MZD10-230 | шт | 1 | 7 | ДА
14 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | YIS50-12-K03 | шт | 5 | 35 | ДА
15 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | YXD10 | шт. | 8 | 56 | ДА
16 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | YZN10-004-K03 | шт. | 60 | 420 | ДА
17 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | YZN10-004-K07 | шт. | 30 | 210 | ДА
18 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый | YZN10D-ZGL-006-K03 | шт. | 4 | 28 | ДА
19 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | YSA40-20-22-68-K41 | шт | 3 | 21 | ДА
Элементы управления, сигнализации и нагрузки
1 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, | KV-1-300-1 | шт | 2 | 14 | ДА
2 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная | CKK-40D-RSZK2-K04-K | шт. | 1 | 7 | ДА
3 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | CKK-40D-VO2-K01 | шт. | 1 | 7 | ДА
4 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый | CKK-40D-RU2-K01 | шт | 1 | 7 | ДА
5 | Выключатель 1-клавишный перекрестный ВС10-1-3-Б 10А BOLERO кремовый IEK | EVB13-K33-10 | шт | 1 | 7 | ДА
6 | Рамка 1-местная квадратная РУ-1-БК BOLERO Q1 кремовый IEK | EMB12-K33-Q1 | шт | 1 | 7 | ДА
7 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый ИЭК | BKP10-3-K01 | шт | 2 | 14 | ДА
8 | Корпус КП101 для кнопок 1место белый | BKP10-1-K01 | шт. | 1 | 7 | ДА
9 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | BLS10-ADDS-230-K06 | шт. | 3 | 21 | ДА
10 | Светильник LED ДПО 5010 8Вт 4000K 640Lm IP65 белый | LDPO0-5010-08-4000-K01 | шт. | 2 | 14 | ДА
11 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | PSN12-016-4 | шт | 1 | 7 | ДА
12 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | PSN02-016-4 | шт. | 1 | 7 | ДА
13 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 | PSR52-016-5 | шт. | 1 | 7 | ДА
14 | Переносная розетка ССИ-215, 16А 3P+PE+N | PSR22-016-5 | шт. | 1 | 7 | ДА
15 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | DRV056-B4-000-2-1510 | шт | 1 | 7 | ДА
16 | Сальник PG 11 диаметр кабеля 5-10мм IP68 серый zeta30882 ЗЭТАРУС | zeta30882 | шт. | 2 | 14 | ДА
17 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | https://www.etm.ru/cat/nn/9880150/ | шт | 3 | 21 | ДА
18 | Кнопка управления LAY5-BS542 'Грибок' аварийная с фиксацией поворотная ИЭК | BBG90-BS-K04 | шт | 1 | 7 | ДА
19 | Блок контактный 1з для серии LAY5 | https://www.etm.ru/cat/nn/3380929/ | шт | 1 | 7 | ДА
20 | Клеммник ЗВИ-3 1.0-2.5мм.кв. 12пар (UZV3-003-04) | UZV3-003-04 | упак | 1 | 7 | ДА
21 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' | CKK10D-U-1-K01 | шт | 3 | 21 | ДА
22 | Выключатель одноклавишный проходной под КМКУ (88x88x44) | ПРИМЕР: GSL000261 | шт | 2 | 14
23 | Рамка для переключателя | ПРИМЕР: GSL000201 | шт | 2 | 14
Кабеленесущие системы
1 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | CKK40-100-060-1-K01 | м. | 2 | 14 | ДА
2 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | CKK10-025-016-1-K01 | м. | 2 | 14 | ДА
3 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) | CTG20-20-K41-100I | м. | 2 | 14 | ДА
4 | Труба ПНД гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, 100м, чёрный | 71716 | м. | 1 | 7 | ДА
5 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I | м. | 2 | 14 | ДА
6 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | CTA10D-CF20-K41-100 | шт | 10 | 70 | ДА
7 | Держатель с защёлкой CF16 | CTA10D-CF16-K41-100 | шт. | 20 | 140 | ДА
8 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 | CTA10D-BS16-K41-050 | шт. | 10 | 70 | ДА
9 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I | м. | 3 | 21 | ДА
10 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 | CTA10D-BS20-K41-050 | шт | 3 | 21 | ДА
11 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' | CKK-40D-Z-100-060-K01 | шт | 1 | 7 | ДА
Провода и кабели
1 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | На усмотрение организатора | м. | 20 | 140 | Нет
2 | Провод ПВС 3х2,5 мм3 | На усмотрение организатора | м. | 5 | 35 | Нет
3 | Провод ПВС 5х1,5 мм2 | На усмотрение организатора | м. | 20 | 140 | Нет
4 | Провод ПВС 5х2,5 мм2 | На усмотрение организатора | м. | 5 | 35 | Нет
5 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (черный/красный/белый) | На усмотрение организатора | м. | 50 | 350 | Нет
6 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (синий) | На усмотрение организатора | м. | 20 | 140 | Нет
7 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (белый) | На усмотрение организатора | м. | 50 | 350 | Нет
8 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (синий) | На усмотрение организатора | м. | 20 | 140 | Нет
9 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м. | 20 | 140 | Нет
10 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | UGN10-D15-03-08 | упак | 3 | 21 | ДА
11 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | UTE10-D2-6-100 | упак | 3 | 21 | ДА
12 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100шт) | UGN10-D25-04-08 | упак | 1 | 7 | ДА
13 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100шт) | UTE10-D3-2-100 | упак | 1 | 7 | ДА
14 | Наконечник изолированный НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100шт) | UNL11-D15-4-4 | упак | 1 | 7 | ДА
15 | Наконечник изолированный НВИ-н 2-4 вилка 1,5-2,5мм (100шт) | UNL11-D25-4-4 | упак | 1 | 7 | ДА
16 | Изолента 0,13х15 мм красная 10 метров | UIZ-13-10-10M-K04 | шт | 1 | 7 | ДА
17 | Изолента 0,13х15 мм синяя 10 метров | UIZ-13-10-10M-K07 | шт | 1 | 7 | ДА
18 | Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 10 метров | UIZ-13-10-10M-K52 | шт | 1 | 7 | ДА
19 | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) | UHH31-D036-200-100 | шт | 1 | 7 | ДА
20 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK UMK01-02-09 | UMK01-02-09 | шт | 2 | 14 | ДА
21 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK UMK02-02-09 | UMK02-02-09 | шт | 2 | 14 | ДА
Крепежные элементы
1 | Саморез прессшайба 4,2х19 острый | На усмотрение организаотора | шт | 100 | 1100 | Нет
2 | Саморез по дереву 3,5*19 | На усмотрение организаотора | шт | 100 | 1100 | Нет
3 | Скоба 8 мм круглая пластиковая | USK11-08-100 | упак | 1 | 11 | ДА
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | Wooden: size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | 1 | 7 | Нет
2 | Стул | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | 2 | 14 | Нет
5 | Корзина для мусора; | ПРИМЕР: http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 7 | Нет
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки, поляризованные класс не ниже 1 | На усмотрение организатора | шт | 2 | 14 | Нет
2 | Перчатки рабочие Х/Б и ПВХ нанесением эластичные | На усмотрение организатора | шт | 2 | 14 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Наименование | кол-во | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В |  | 1 | 7
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться |  | 1 | 7
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) | Люминесцентный светильник 36 W |  | 1 | 7
4 | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) |  |  | 1 | 7
ЗОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
2 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2 в сответствии с представленной схемой) |  | шт. | - | 2 | ДА
3 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 | шт | - | 1 | ДА
4 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-016-C | шт | - | 1 | ДА
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 | шт | - | 1 | ДА
6 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C | шт | - | 1 | ДА
7 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | ПРИМЕР: MAD22-5-016-C-30 | шт | - | 1 | ДА
8 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку | ПРИМЕР: MZD10-230 | шт | - | 1 | ДА
9 | Источник питания на DIN-рейку 24 В,1.5 А, 36 Вт, , II класс защиты, 35x90x54,5 мм |  | шт | - | 1 | ДА
10 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 (24В) | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206 | шт | - | 1 | ДА
11 | Контактор модульный КМ25-40 AC | ПРИМЕР: MKK20-25-40 | шт | - | 2 | ДА
12 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 | шт | - | 20 | ДА
13 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 | шт | - | 2 | ДА
14 | Кабель-канал 60х40 "ЭЛЕКОР" | ПРИМЕР: CKK10-060-040-1-K01-018 | м | - | 2 | ДА
15 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 серая (111м),3м | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I | м | - | 1 | ДА
16 | Поворот открывающийся на 90гр. | ПРИМЕР: CTA10D-CIG20-K41-050 | шт | - | 1 | ДА
17 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 | ПРИМЕР: CTA10D-BS20-K41-050 | шт | - | 11 | ДА
18 | Держатель с защёлкой CF20 | ПРИМЕР: CTA10D-CF20-K41-100 | шт | - | 12 | ДА
19 | Заглушка кабельной трассы КМЗ 60х40 (4 шт./комп.) | ПРИМЕР: CKMP10D-Z-060-040-K01 | шт | - | 1 | ДА
20 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 | ПРИМЕР: PSR12-016-4 | шт | - | 1 | ДА
21 | Вилка 515 стац.3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSR52-016-5 | шт | - | 1 | ДА
22 | Розетка 215 переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSN22-016-5 | шт | - | 1 | ДА
23 | ВПК-2110-БУ2, толкатель, IP65 | ПРИМЕР: KV-1-2110-1 | шт | - | 2 | ДА
24 | Розетка о/у 2К+З с з/к 16А с дымчатой крышкой IP54, | ПРИМЕР: ERMP12-K03-16-54-EC | шт | - | 1 | ДА
25 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K06 | шт | - | 2 | ДА
26 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K04 | шт | - | 1 | ДА
27 | Корпус КП103 для кнопок 3места белый | ПРИМЕР: BKP10-3-K01 | шт | - | 2 | ДА
28 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р | ПРИМЕР: BBT30-ABLFS-K06 | шт | - | 2 | ДА
29 | Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р | ПРИМЕР: BBT30-ABLFS-K04 | шт | - | 1 | ДА
30 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | ПРИМЕР: YXD10 | шт | - | 6 | ДА
31 | Коробка распр. откр.пр. GE 41236 IP55 (70х70х40) 4 вводов | ПРИМЕР: UKOZ11-070-070-040-K41-44 | шт | - | 1 | ДА
32 | Заглушка 12 модулей серая 'UNIVERSAL' ИЭК YIS50-12-K03 | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 | шт | - | 2 | ДА
33 | Провод ПуГВ 1,5 (PE) | На усмотрение организатора | м | - | 6
34 | Провод ПуГВ 1,5 (N) | На усмотрение организатора | м | - | 10
35 | Провод ПуГВ 1,5 | На усмотрение организатора | м | - | 20
36 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | На усмотрение организатора | упак | - | 1 | ДА
37 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | На усмотрение организатора | упак | - | 1 | ДА
38 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт) - пакет Tech-Krep | На усмотрение организатора | шт | - | 2 | ДА
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | ДЕРЕВО(Wooden): size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | - | 2 | Нет
2 | Стул | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | - | 4 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Освещение общее 300 Лк
2 | Электроснабжение: 2 розетки по 220 В
БРИФИНГ-ЗОНА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | шт | - | 2 | Нет
2 | Плазма | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Нет
4 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | ДА
5 | МФУ А3 формата (цветной) + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Нет
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | (ШхГхВ) 1600х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 13 | Нет
2 | Стул | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт. | - | 26 | Нет
3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Нет
4 | Стойка с оградительной лентой типа Barrier Belt двухцветная | Цвет желто-зеленый или красно-белый, длина не менее 3,5 м | шт. | - | 4 | Нет
5 | Вешалка с крючками | на усмотрение организатора | шт. |  | 1 | Нет
6 | Запираемый шкафчик (Локер) | на усмотрение организатора | ящик | - | 2 | Нет
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Нет
2 | Набор для промывки глаз | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Нет
3 | Табличка "Зона первой помощи" | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Наименование | Требование (описание) | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий
1 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник. |  | шт | 7
2 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. | 2
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | на усмотрение организатора | шт | - | 6 | Нет
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - | 18 | Нет
3 | Локер (запираемй шкафчик) | на усмотрение организатора | шт | - | 18 | Нет
4 | Кулер | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ,(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
2 | Электричество: 2 розетки на 220 Вольт (2 кВт)
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | ДА
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | на усмотрение организатора | шт | - | 10 | Нет
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - | 20 | Нет
3 | Локер (запираемый шкафчик) | на усмотрение организатора | шт | - | 15 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 2 розетки на 220 Вольт (2 кВт)
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1 | ДА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | - | 4 | ДА
2 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | - | 4 | ДА
3 | комплект оборудования для выполнения конкурсного задания 12+ |  | компл. | - | 1 | Нет
4 | Запасная кабельно-проводниковая продукция, состоящая из:
2021-01-04 | Кабель UTP cft.5e | производитель на усмотрение организатора | м. | 2 | 10
2021-02-04 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | производитель на усмотрение организатора | м. | 40 | 200
2021-03-04 | Провод ПВС 3х2,5 мм3 | производитель на усмотрение организатора | м. | 12 | 60
2021-04-04 | Провод ПВС 5х2,5 мм4 | производитель на усмотрение организатора | м. | 40 | 200
2021-05-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (черный/красный/белый) | производитель на усмотрение организатора | м. | 140 | 700
2021-06-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (синий) | производитель на усмотрение организатора | м. | 70 | 350
2021-07-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (черный/красный/белый) | производитель на усмотрение организатора | м. | 100 | 500
2021-08-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (синий) | производитель на усмотрение организатора | м. | 60 | 300
2021-09-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х1,5 мм2 (желто-зеленый) | производитель на усмотрение организатора | м. | 60 | 300
2021-10-04 | Провод гибкий ПВ-3 (ПУГВ) 1х2,5 мм2 (желто-зеленый) | производитель на усмотрение организатора | м. | 40 | 200
2021-11-04 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1х6 бухта 100м желто-зеленый многопроволо чный | производитель на усмотрение организатора | м. | 5 | 25
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стеллаж | Manufacturer - Metal factory Model - STFL 1044-2,0 Size - L-W-H cm (100x40x200) Extra details - Metal | шт | - | 6 | Нет
2 | Стол | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
3 | Стул | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | 2 | Нет
2 | набор маркеров | на усмотрение организатора | шт |  | 2 | Нет
3 | Пачка бумаги А4 | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
4 | Пачка бумаги А3 | на усмотрение организатора | шт |  | 1 | Нет
5 | ручки | на усмотрение организатора | шт | - | 50 | Нет
6 | карандаши | на усмотрение организатора | шт | - | 50 | Нет
7 | блокноты | на усмотрение организатора | шт | - | 50 | Нет
8 | пластиковый конверт | на усмотрение организатора | шт | - | 20 | Нет
9 | папка-планшет | на усмотрение организатора | шт | - | 20 | Нет
10 | файлы | на усмотрение организатора | шт | - | 100 | Нет
11 | ножницы | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
12 | скотч широкий | на усмотрение организатора | шт | - | 4 | Нет
13 | сегментный нож | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
14 | папка со скоросшивателем | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
15 | двухсторонний скотч | на усмотрение организатора | шт | - | 2 | Нет
200
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ 1 КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
2 | Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-4-230 | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/nabory_dlya_montazha_boltovykh_nakonechnikov_i_soediniteley/nabor_dlya_montazha_boltovykh_nakonechnikov_i_soediniteley_nmb_4_230_iek?sphrase_id=2678134 | шт | - | 1 |  | Участник
3 | Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-519 | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/instrument_dlya_khomutov/pistolet_dlya_zatyazhki_i_obrezki_khomutov_pkkh_519_iek?sphrase_id=2678128 | шт | - | 1 |  | Участник
4 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 IEK | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/?class_id=32 | шт | - | 1 |  | Участник
5 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
6 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
7 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
8 | Устройство для снятия оболочки | https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/knipex/izolyatsii-kn-169502sb/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
9 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
10 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
11 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
12 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
13 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
14 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
15 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
16 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
17 | Молоток | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
18 | Кернер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
19 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
20 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
21 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | набор | - | 1 | - | Участник | - | -
22 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
23 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | - | 2 | - | Участник | - | -
24 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
25 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
26 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
27 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
28 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
29 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
30 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
31 | Маркер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
32 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
33 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
34 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
35 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
36 | Угломер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
37 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
38 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
39 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор | - |  | - | Участник | - | -
40 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
41 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
42 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
43 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
44 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
45 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
46 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
47 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
48 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
49 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
50 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
51 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
52 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
53 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
54 | Пила с поворотным стуслом |  | шт |  | 1 |  | Участник
55 | Струбцины |  | шт |  | 4 |  | Участник